## Slide 1: Визуализация пульсовой волны
Пелевин Павел Подмосковнов Лев
Лукин Иван

## Slide 2: Калибровка

## Slide 3: Сглаживание данных
Данные сглаживаются с помощью фильтра Баттерворта.

## Slide 4: Расчет ЧСС до нагрузки

## Slide 5: Индекс жидкости и регидности до нагрузки

## Slide 6: Расчет ЧСС после нагрузки

## Slide 7: Индекс жидкости и регидности после нагрузки

## Slide 8: Итоги
 | Теория | До нагрузки | После нагрузки
ЧСС, уд/мин | 83,5 | 72 | 75
Индекс жесткости, м/c | 6,0 | 7,4 | 6,8
Индекс регидности | 71 | 78 | 82